## Смета монтаж ПРЕДВАРИТ.
Предварительная смета
расходов на монтаж очистной установки «АСТРА - _________________________» и коммуникаций
к Договору № ___________________ от _______________________
Заказчик: _______________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________________________
Объект: ________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Характеристика работы |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. | Сумма в руб.
1 | Монтаж очистной установки в котлован (тип грунта: __________________________________) |  |  | –
2 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø50 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 830 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  | 112 | 0
|  |  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  | 77 | 0
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1040 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  | 112 | 0
|  |  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  | 77 | 0
3 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø110 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 740 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  | 238 | 0
|  |  | Энергофлекс 114/13 мм |  |  | 187 | 0
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1090 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  | 238 | 0
|  |  | Энергофлекс 114/13 мм |  |  | 187 | 0
4 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø160 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 810 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø160 мм |  |  | 434 | 0
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм |  |  | 255 | 0
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1180 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø160 мм |  |  | 434 | 0
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм |  |  | 255 | 0
5 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø200 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 880 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø200 мм |  |  | 648 | 0
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм х 2 |  |  | 510 | 0
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1240 | 0
|  |  | Труба ПВХ Ø200 мм |  |  | 648 | 0
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм х 2 |  |  | 510 | 0
6 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø50 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 430 | 0
|  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  |  | 112 | 0
7 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø100 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 470 | 0
|  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  |  | 238 | 0
8 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø160 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 510 | 0
|  | Труба ПВХ Ø160 мм |  |  |  | 434 | 0
9 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø200 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 550 | 0
|  | Труба ПВХ Ø200 мм |  |  |  | 648 | 0
10 | Монтаж трубопровода КНС | Монтажные работы |  | м |  | 400 | 0
|  | Труба п/п Ø50 PN10 |  |  |  | 150 | 0
|  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  |  | 77 | 0
11 | Прокладка внутренней канализации |  |  | точка |  | 1800 | 0
12 | Отводящие коммуникации от насоса Ø32 мм | Монтажные работы |  | м |  | 340 | 0
|  | Труба п/п Ø32 мм PN20 |  |  |  | 90 | 0
|  | Энергофлекс 35/13 мм |  |  |  | 40 | 0
13 | Отводящие коммуникации от насоса Ø50 мм | Монтажные работы |  | м |  | 340 | 0
|  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  |  | 112 | 0
|  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  |  | 77 | 0
|  | Шланг арм. Ø32 мм |  |  |  | 209 | 0
14 | Отводящие коммуникации от насоса Ø110 мм | Монтажные работы |  | м |  | 1220 | 0
|  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  |  | 238 | 0
|  | Энергофлекс 114/13 мм |  |  |  | 187 | 0
|  | Труба п/п Ø50 мм, PN10 мм |  |  |  | 150 | 0
15 | Утепление верхнего пояса станции "АСТРА" | Монтажные работы |  | шт. |  | 110 | 0
|  | Утеплитель пеноплэкс 1,2 х 0,6 х 0,03 м |  |  |  | 200 | 0
|  | Утеплитель пеноплэкс 1,2 х 0,6 х 0,05 м |  |  |  | 300 | 0
16 | Подвод электрики (с крепежным материалом, с земляными работами до 0,6 м) | Монтажные работы |  | м |  | 350 | 0
|  | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм |  |  |  | 80 | 0
|  | Кабель ПВС 4 х 1,5 мм |  |  |  | 87 | 0
17 | Подвод электрики (с крепежным материалом, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 130 | 0
|  | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм |  |  |  | 80 | 0
|  | Кабель ПВС 4 х 1,5 мм |  |  |  | 87 | 0
18 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø32–50 мм до 60 см |  |  | шт. |  | 1400 | 0
19 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø50 мм свыше 60 см |  |  | шт. |  | 2250 | 0
20 | Пробивка отверстия в колодце под трубопровод |  |  | шт. |  | 500 | 0
21 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø110 мм (без гидроизоляции) | до 30 см |  | шт. |  | 2300 | 0
|  | до 60 см |  | шт. |  | 3630 | 0
|  | свыше 60 см |  | шт. |  | 5350 | 0
22 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø160 мм (без гидроизоляции) | до 30 см |  | шт. |  | 5350 | 0
|  | до 60 см |  | шт. |  | 6670 | 0
|  | свыше 60 см |  | шт. |  | 8420 | 0
23 | Прорезка отверстия в металлической емкости | Ø50 мм |  | шт. |  | 1800 | 0
|  | Ø110 мм |  | шт. |  | 3600 | 0
|  | Ø160 мм |  | шт. |  | 5400 | 0
24 | Песок | до 3 м3 |  | м3 |  | 2420 | 0
|  | свыше 3 м3 |  | м3 |  | 1200 | 0
25 | Плита ЖБ 3 х 1,5 х 0,15 м |  |  | шт. |  | 7500 | 0
26 | Обвязка для монтажа изделий на ЖБ плиту |  |  | компл |  | 2500 | 0
27 | Цемент |  |  | мешок |  | 350 | 0
28 | Опалубка в траншеи | Монтажные работы |  | - |  | 1500 | 0
|  | Материалы для устройства опалубки |  | компл. |  | 7000 | 0
29 | Перевозка грунта на расстояние до 50 м |  |  | м3 |  | 720 | 0
30 | Перевозка грунта в контейнер на расстояние свыше 50 м (контейнер для вывоза грунта заказывается силами Заказчика) |  |  | м3 |  | 1000 | 0
31 | Перевозка песка на расстояние свыше 50 м |  |  | м3 |  | 600 | 0
32 | Рассасывающий / поворотный колодец (без герметизации швов) | Монтажные работы |  | шт. |  | 2300 | 0
|  | ЖБ кольцо Ø1000 мм |  |  |  | 2800 | 0
33 | Крышка для рассасывающего / поворотного колодеца (без герметизации швов) | Монтажные работы |  | шт. |  | 1600 | 0
|  | ЖБ крышка Ø1000 мм |  |  |  | 2500 | 0
|  | Люк полимерный |  |  |  | 2500 | 0
|  | Люк чугунный |  |  |  | 3000 | 0
34 | Демонтаж ЖБ колец |  |  | шт. |  | 7740 | 0
35 | Разбивка бетона (без восстановления) |  |  | м2 |  | 4000 | 0
36 | Монтаж стабилизатора напряжения |  |  | – |  | 1200 | 0
37 | Монтаж дренажного / фекального насоса |  |  | – |  | 2300 | 0
38 | Установка розетки в колодец | Монтажные работы |  | шт. |  | 490 | 0
|  | Розетка 1/16А 220V (3) кауч |  |  |  | 400 | 0
|  | Вилка на поверхность IP44 |  |  |  | 400 | 0
39 | Вынос аварийной сигнализации в помещение на расстояние более 6 м от установки (без земляных работ) |  |  | м |  | 170 | 0
40 | Монтаж колодца из пластика (до Ø1,3 м, Н=4 м) |  |  | шт. |  | 21150 | 0
41 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (15º) |  |  | шт. |  | 102 | 0
42 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (30º) |  |  | шт. |  | 51 | 0
43 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (45º) |  |  | шт. |  | 70 | 0
44 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (90º) |  |  | шт. |  | 70 | 0
45 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (15º) |  |  | шт. |  | 194 | 0
46 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (30º) |  |  | шт. |  | 194 | 0
47 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (45º) |  |  | шт. |  | 150 | 0
48 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (90º) |  |  | шт. |  | 170 | 0
49 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (15º) |  |  | шт. |  | 376 | 0
50 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (30º) |  |  | шт. |  | 403 | 0
51 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (45º) |  |  | шт. |  | 376 | 0
52 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (90º) |  |  | шт. |  | 471 | 0
53 | Угольник (отвод) п/п Ø32 (45º) |  |  | шт. |  | 30 | 0
54 | Угольник (отвод) п/п Ø50 (45º) |  |  | шт. |  | 114 | 0
55 | Угольник (отвод) п/п Ø32 (90º) |  |  | шт. |  | 30 | 0
56 | Угольник (отвод) п/п Ø50 (90º) |  |  | шт. |  | 63 | 0
57 | Тройник канализационный ПВХ Ø50 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 107 | 0
58 | Тройник канализационный ПВХ Ø50 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 107 | 0
59 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 262 | 0
60 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 282 | 0
61 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 х 50 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 177 | 0
62 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 х 50 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 177 | 0
63 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 593 | 0
64 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 762 | 0
65 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 х 110 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 517 | 0
66 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 х 110 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 556 | 0
67 | Муфта канализационная ПВХ Ø50 |  |  | шт. |  | 90 | 0
68 | Муфта канализационная ПВХ Ø110 |  |  | шт. |  | 139 | 0
69 | Муфта канализационная ПВХ Ø160 |  |  | шт. |  | 328 | 0
70 | Муфта соединительная п/п Ø32 |  |  | шт. |  | 20 | 0
71 | Муфта соединительная п/п Ø50 |  |  | шт. |  | 37 | 0
72 | Муфта разъемная п/п Ø32 |  |  | шт. |  | 281 | 0
73 | Муфта разъемная п/п Ø50 |  |  | шт. |  | 568 | 0
74 | Муфта комбинированная п/п Ø63 х 2" под ключ н.р. |  |  | шт. |  | 920 | 0
75 | Переход ПВХ Ø110–50 |  |  | шт. |  | 102 | 0
76 | Переход ПВХ Ø160–110 |  |  | шт. |  | 240 | 0
77 | Муфта переходная п/п Ø63–50 (вн./нар.) |  |  | шт. |  | 88 | 0
78 | Ревизия ПВХ Ø50 |  |  | шт. |  | 148 | 0
79 | Ревизия ПВХ Ø110 |  |  | шт. |  | 751 | 0
80 | Ревизия ПВХ Ø160 |  |  | шт. |  | 980 | 0
81 | Труба ПВХ Ø50 |  |  | м |  | 112 | 0
82 | Труба ПВХ Ø110 |  |  | м |  | 238 | 0
83 | Труба ПВХ Ø160 |  |  | м |  | 454 | 0
84 | Труба ПВХ Ø200 |  |  | м |  | 648 | 0
85 | Труба п/п Ø50 PN10 |  |  | м |  | 150 | 0
86 | Шланг арм. Ø25 |  |  | м |  | 148 | 0
87 | Шланг арм. Ø32 |  |  | м |  | 150 | 0
88 | Шланг арм. Ø50 |  |  | м |  | 418 | 0
89 | Хомут для крепления с гайкой 1 1/2" (48-53) |  |  | шт. |  | 100 | 0
90 | Хомут для крепления с гайкой 4" (110-116) |  |  | шт. |  | 140 | 0
91 | Хомут для крепления с гайкой 6" (162-170) |  |  | шт. |  | 180 | 0
92 | Цепь нержавеющая 4 мм |  |  | м |  | 450 | 0
93 | Транспортные расходы при удаленном монтаже (свыше 50 км от МКАД) |  |  | км |  | 30 | 0
94 | Транспортные услуги |  |  | – |  |  | 0
95 | Услуги манипулятора (транспортировка и / или монтаж ЖБ-изделия) |  |  | – |  |  | 0
96 | Врезка дополнительного входного патрубка |  |  | – |  | 1000 | 0
97 | Заглушка ПВХ 110 |  |  | шт. |  | 80 | 0
98 | Заглушка ПВХ 160 |  |  | шт. |  | 250 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО | [5 empty] | 0
Стоимость работ и материалов может быть уменьшена или увеличена по факту выполнения работ. В случае возникновения дополнительных работ Исполнитель уведомляет Заказчика в их необходимости и составляет дополнительную смету. Очередность выполнения работ согласовывается предварительно.
Исполнитель: ООО "СБМ-Групп" |  |  | Заказчик: _________________________________
__________________ /_______________________/ |  |  | __________________ /_______________________/

## Смета монтаж ОКОНЧАТ.
Окончательная смета
расходов на монтаж очистной установки «АСТРА - _________________________» и коммуникаций
к Договору № ___________________ от _______________________
Заказчик: _______________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________________________
Объект: ________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Характеристика работы |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. | Сумма в руб.
1 | Монтаж очистной установки в котлован (тип грунта: __________________________________) |  |  | –
2 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø50 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 830
|  |  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  | 112
|  |  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  | 77
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1040
|  |  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  | 112
|  |  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  | 77
3 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø110 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 740
|  |  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  | 238
|  |  | Энергофлекс 114/13 мм |  |  | 187
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1090
|  |  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  | 238
|  |  | Энергофлекс 114/13 мм |  |  | 187
4 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø160 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 810
|  |  | Труба ПВХ Ø160 мм |  |  | 434
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм |  |  | 255
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1180
|  |  | Труба ПВХ Ø160 мм |  |  | 434
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм |  |  | 255
5 | Подводящая/отводящая канализация (с трубопроводом ПВХ Ø200 мм, с утеплением, с земляными работами) | Глубина залегания до 1 м | Монтажные работы | м |  | 880
|  |  | Труба ПВХ Ø200 мм |  |  | 648
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм х 2 |  |  | 510
|  | Глубина залегания до 1,6 м | Монтажные работы | м |  | 1240
|  |  | Труба ПВХ Ø200 мм |  |  | 648
|  |  | Энергофлекс 160/13 мм х 2 |  |  | 510
6 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø50 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 430
|  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  |  | 112
7 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø100 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 470
|  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  |  | 238
8 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø160 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 510
|  | Труба ПВХ Ø160 мм |  |  |  | 434
9 | Монтаж канализации (с трубопроводом ПВХ Ø200 мм, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 550
|  | Труба ПВХ Ø200 мм |  |  |  | 648
10 | Монтаж трубопровода КНС | Монтажные работы |  | м |  | 400
|  | Труба п/п Ø50 PN10 |  |  |  | 150
|  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  |  | 77
11 | Прокладка внутренней канализации |  |  | точка |  | 1800
12 | Отводящие коммуникации от насоса Ø32 мм | Монтажные работы |  | м |  | 340
|  | Труба п/п Ø32 мм PN20 |  |  |  | 90
|  | Энергофлекс 35/13 мм |  |  |  | 40
13 | Отводящие коммуникации от насоса Ø50 мм | Монтажные работы |  | м |  | 340
|  | Труба ПВХ Ø50 мм |  |  |  | 112
|  | Энергофлекс 54/13 мм |  |  |  | 77
|  | Шланг арм. Ø32 мм |  |  |  | 209
14 | Отводящие коммуникации от насоса Ø110 мм | Монтажные работы |  | м |  | 1220
|  | Труба ПВХ Ø110 мм |  |  |  | 238
|  | Энергофлекс 114/13 мм |  |  |  | 187
|  | Труба п/п Ø50 мм, PN10 мм |  |  |  | 150
15 | Утепление верхнего пояса станции "АСТРА" | Монтажные работы |  | шт. |  | 110
|  | Утеплитель пеноплэкс 1,2 х 0,6 х 0,03 м |  |  |  | 200
|  | Утеплитель пеноплэкс 1,2 х 0,6 х 0,05 м |  |  |  | 300
16 | Подвод электрики (с крепежным материалом, с земляными работами до 0,6 м) | Монтажные работы |  | м |  | 350
|  | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм |  |  |  | 80
|  | Кабель ПВС 4 х 1,5 мм |  |  |  | 87
17 | Подвод электрики (с крепежным материалом, без земляных работ) | Монтажные работы |  | м |  | 130
|  | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм |  |  |  | 80
|  | Кабель ПВС 4 х 1,5 мм |  |  |  | 87
18 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø32–50 мм до 60 см |  |  | шт. |  | 1400
19 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø50 мм свыше 60 см |  |  | шт. |  | 2250
20 | Пробивка отверстия в колодце под трубопровод |  |  | шт. |  | 500
21 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø110 мм (без гидроизоляции) | до 30 см |  | шт. |  | 2300
|  | до 60 см |  | шт. |  | 3630
|  | свыше 60 см |  | шт. |  | 5350
22 | Пробивка отверстия в фундаменте под Ø160 мм (без гидроизоляции) | до 30 см |  | шт. |  | 5350
|  | до 60 см |  | шт. |  | 6670
|  | свыше 60 см |  | шт. |  | 8420
23 | Прорезка отверстия в металлической емкости | Ø50 мм |  | шт. |  | 1800
|  | Ø110 мм |  | шт. |  | 3600
|  | Ø160 мм |  | шт. |  | 5400
24 | Песок | до 3 м3 |  | м3 |  | 2420
|  | свыше 3 м3 |  | м3 |  | 1200
25 | Плита ЖБ 3 х 1,5 х 0,15 м |  |  | шт. |  | 7500
26 | Обвязка для монтажа изделий на ЖБ плиту |  |  | компл |  | 2500
27 | Цемент |  |  | мешок |  | 350
28 | Опалубка в траншеи | Монтажные работы |  | - |  | 1500
|  | Материалы для устройства опалубки |  | компл. |  | 7000
29 | Перевозка грунта на расстояние до 50 м |  |  | м3 |  | 720
30 | Перевозка грунта в контейнер на расстояние свыше 50 м (контейнер для вывоза грунта заказывается силами Заказчика) |  |  | м3 |  | 1000
31 | Перевозка песка на расстояние свыше 50 м |  |  | м3 |  | 600
32 | Рассасывающий / поворотный колодец (без герметизации швов) | Монтажные работы |  | шт. |  | 2300
|  | ЖБ кольцо Ø1000 мм |  |  |  | 2800
33 | Крышка для рассасывающего / поворотного колодеца (без герметизации швов) | Монтажные работы |  | шт. |  | 1600
|  | ЖБ крышка Ø1000 мм |  |  |  | 2500
|  | Люк полимерный |  |  |  | 2500
|  | Люк чугунный |  |  |  | 3000
34 | Демонтаж ЖБ колец |  |  | шт. |  | 7740
35 | Разбивка бетона (без восстановления) |  |  | м2 |  | 4000
36 | Монтаж стабилизатора напряжения |  |  | – |  | 1200
37 | Монтаж дренажного / фекального насоса |  |  | – |  | 2300
38 | Установка розетки в колодец | Монтажные работы |  | шт. |  | 490
|  | Розетка 1/16А 220V (3) кауч |  |  |  | 400
|  | Вилка на поверхность IP44 |  |  |  | 400
39 | Вынос аварийной сигнализации в помещение на расстояние более 6 м от установки (без земляных работ) |  |  | м |  | 170
40 | Монтаж колодца из пластика (до Ø1,3 м, Н=4 м) |  |  | шт. |  | 21150
41 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (15º) |  |  | шт. |  | 102
42 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (30º) |  |  | шт. |  | 51
43 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (45º) |  |  | шт. |  | 70
44 | Отвод канализационный ПВХ Ø50 (90º) |  |  | шт. |  | 70
45 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (15º) |  |  | шт. |  | 194
46 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (30º) |  |  | шт. |  | 194
47 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (45º) |  |  | шт. |  | 150
48 | Отвод канализационный ПВХ Ø110 (90º) |  |  | шт. |  | 170
49 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (15º) |  |  | шт. |  | 376
50 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (30º) |  |  | шт. |  | 403
51 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (45º) |  |  | шт. |  | 376
52 | Отвод канализационный ПВХ Ø160 (90º) |  |  | шт. |  | 471
53 | Угольник (отвод) п/п Ø32 (45º) |  |  | шт. |  | 30
54 | Угольник (отвод) п/п Ø50 (45º) |  |  | шт. |  | 114
55 | Угольник (отвод) п/п Ø32 (90º) |  |  | шт. |  | 30
56 | Угольник (отвод) п/п Ø50 (90º) |  |  | шт. |  | 63
57 | Тройник канализационный ПВХ Ø50 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 107
58 | Тройник канализационный ПВХ Ø50 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 107
59 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 262
60 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 282
61 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 х 50 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 177
62 | Тройник канализационный ПВХ Ø110 х 50 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 177
63 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 593
64 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 762
65 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 х 110 (прямой 90º) |  |  | шт. |  | 517
66 | Тройник канализационный ПВХ Ø160 х 110 (косой 45º) |  |  | шт. |  | 556
67 | Муфта канализационная ПВХ Ø50 |  |  | шт. |  | 90
68 | Муфта канализационная ПВХ Ø110 |  |  | шт. |  | 139
69 | Муфта канализационная ПВХ Ø160 |  |  | шт. |  | 328
70 | Муфта соединительная п/п Ø32 |  |  | шт. |  | 20
71 | Муфта соединительная п/п Ø50 |  |  | шт. |  | 37
72 | Муфта разъемная п/п Ø32 |  |  | шт. |  | 281
73 | Муфта разъемная п/п Ø50 |  |  | шт. |  | 568
74 | Муфта комбинированная п/п Ø63 х 2" под ключ н.р. |  |  | шт. |  | 920
75 | Переход ПВХ Ø110–50 |  |  | шт. |  | 102
76 | Переход ПВХ Ø160–110 |  |  | шт. |  | 240
77 | Муфта переходная п/п Ø63–50 (вн./нар.) |  |  | шт. |  | 88
78 | Ревизия ПВХ Ø50 |  |  | шт. |  | 148
79 | Ревизия ПВХ Ø110 |  |  | шт. |  | 751
80 | Ревизия ПВХ Ø160 |  |  | шт. |  | 980
81 | Труба ПВХ Ø50 |  |  | м |  | 112
82 | Труба ПВХ Ø110 |  |  | м |  | 238
83 | Труба ПВХ Ø160 |  |  | м |  | 454
84 | Труба ПВХ Ø200 |  |  | м |  | 648
85 | Труба п/п Ø50 PN10 |  |  | м |  | 150
86 | Шланг арм. Ø25 |  |  | м |  | 148
87 | Шланг арм. Ø32 |  |  | м |  | 150
88 | Шланг арм. Ø50 |  |  | м |  | 418
89 | Хомут для крепления с гайкой 1 1/2" (48-53) |  |  | шт. |  | 100
90 | Хомут для крепления с гайкой 4" (110-116) |  |  | шт. |  | 140
91 | Хомут для крепления с гайкой 6" (162-170) |  |  | шт. |  | 180
92 | Цепь нержавеющая 4 мм |  |  | м |  | 450
93 | Транспортные расходы при удаленном монтаже (свыше 50 км от МКАД) |  |  | км |  | 30
94 | Транспортные услуги |  |  | –
95 | Услуги манипулятора (транспортировка и / или монтаж ЖБ-изделия) |  |  | –
96 | Врезка дополнительного входного патрубка |  |  | – |  | 1000
97 | Заглушка ПВХ 110 |  |  | шт. |  | 80
98 | Заглушка ПВХ 160 |  |  | шт. |  | 250
ИТОГО
Начало работ _____________________________ |  |  | Окончание работ __________________________
Исполнитель: ООО "СБМ-Групп" |  |  | Заказчик: _________________________________
__________________ /_______________________/ |  |  | __________________ /_______________________/